## 460 м2
Коммерческое предложение на производство работ по монтажу и пуску - наладке автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа ( административное здание 16 помещений, S=460 м2)
по адресу: г. Калининград
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Контрольная панель Гранит 3 (эконом) 3 зоны, 4 ПЦН, 2 эл. ключ, под аккумулятор 4,5 Ач/7 Ач, программирование кнопками на лицевой панели | шт | 1 | 3358 | 3358
2 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В, 7 Ач | шт | 1 | 680 | 680
3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 | шт | 32 | 290 | 9280
4 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт | 2 | 233 | 466
5 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1) | шт | 2 | 197 | 394
6 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Выход" | шт | 2 | 229 | 458
7 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Призма 200 | шт | 1 | 530 | 530
8 | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 (0,2 кв мм) | м | 200 | 19.85 | 3970
9 | Короб 20х10 ПВХ | м | 80 | 27.4 | 2192
10 | Расходные материалы (саморезы, крепления и т.д.) | к-т | 1 | 1500 | 1500
| Итого по оборудованию и материалам: |  |  |  | 22828
| Монтаж оборудования и пусконаладочные работы: |  |  |  | 21000
| Итого по смете: |  |  |  | 43828
1. Имеем лицензию МЧС, СРО проектное, СРО строительное до 60 миллионов.
2. Объем материалов и стоимость работ уточняется после беспланого выезда нашего специалиста.